Fiche technique du chapiteau

Caractéristiques :

Dimension :

| Surface couverte | 250m² | Diamètre de la coupole | 2m |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 portes | Positionnables à la demande | Taille des portes | 2m30 |
| Diamètre | 19m+2 attaches 22m | Couleurs extérieures | # Rayé sable et champagne |
| Hauteur des mâts | 9m50 | Couleurs intérieures | # Bleu nuit opaque |
| Hauteur de la coupole | 7m50 | Fabricant | # HMMH |

Fournit par l’association :

Le registre de sécurité à signature du contrat.

Les extincteurs

L’éclairage de sécurité comprenant : 2 boîtiers de sorties de secours

Guirlandes lumineuses

Obligation du loueur :

## L’autorisation d’implantation du chapiteau délivré par le Maire de la commune.

Les plans  souterrains du lieu pour passage éventuel de canalisations d’eau, d’électricité, de gaz, téléphones ou autres..

Si nécessaire, prévoir barrières de sécurité, service d’ordre et gardiennage.

### Implantation du chapiteau

Le chapiteau doit être implanté sur un sol propre et stable, ne représentant aucun risque d’inflammation rapide et éloigné des voisinages dangereux.

### Stationnement

Le matériel de transport est stationné à coté du chapiteau pendant la durée d’implantation.

### Plans